山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-11 | 37 | 8.08 | 42 | 4.42 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-11 锅炉 | 0:00 | 28.72 | 221.19 | 457.44 |  |
|  | 1:00 | 28.78 | 235.12 | 488.74 |  |
|  | 2:00 | 28.77 | 215.63 | 484.98 |  |
|  | 3:00 | 28.8 | 146.66 | 478.91 |  |
|  | 4:00 | 28.79 | 100.13 | 476.49 |  |
|  | 5:00 | 28.79 | 126.91 | 475.75 |  |
|  | 6:00 | 28.79 | 200.71 | 431.19 |  |
|  | 7:00 | 28.83 | 232.16 | 426.02 |  |
|  | 8:00 | 28.87 | 217.57 | 471.51 |  |
|  | 9:00 | 28.84 | 177.91 | 459.82 |  |
|  | 10:00 | 28.81 | 128.3 | 466.09 |  |
|  | 11:00 | 28.77 | 120 | 433.23 |  |
|  | 12:00 | 28.74 | 117.05 | 411.7 |  |
|  | 13:00 | 28.74 | 180.28 | 445.66 |  |
|  | 14:00 | 28.77 | 167.35 | 466.63 |  |
|  | 15:00 | 28.74 | 140.54 | 454.92 |  |
|  | 16:00 | 28.72 | 84.79 | 424.2 |  |
|  | 17:00 | 28.71 | 64.64 | 445.18 |  |
|  | 18:00 | 28.73 | 67.79 | 441.45 |  |
|  | 19:00 | 28.73 | 84.67 | 465.25 |  |
|  | 20:00 | 28.67 | 141.38 | 495.65 |  |
|  | 21:00 | 28.69 | 200.13 | 469.26 |  |
|  | 22:00 | 28.69 | 200.19 | 469.74 |  |
|  | 23:00 | 28.68 | 157.91 | 462.3 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |