山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-13 | 32 | 8.15 | 101 | 18.37 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-13 锅炉 | 0:00 | 29.39 | 218 | 455.14 |  |
|  | 1:00 | 29.34 | 246.75 | 456.67 |  |
|  | 2:00 | 29.19 | 253.39 | 493.06 |  |
|  | 3:00 | 29.11 | 273.27 | 508.96 |  |
|  | 4:00 | 28.87 | 281.99 | 520.14 |  |
|  | 5:00 | 28.67 | 288.68 | 489.37 |  |
|  | 6:00 | 28.66 | 152.96 | 453.67 |  |
|  | 7:00 | 28.64 | 133.58 | 478.36 |  |
|  | 8:00 | 28.67 | 132.92 | 507.67 |  |
|  | 9:00 | 28.41 | 206.01 | 331.5 |  |
|  | 10:00 | 27.78 | 208.06 | 331.12 |  |
|  | 11:00 | 28.44 | 42.06 | 448.49 |  |
|  | 12:00 | 28.42 | 21.91 | 441.14 |  |
|  | 13:00 | 28.42 | 44.77 | 443.46 |  |
|  | 14:00 | 28.44 | 12.26 | 441.55 |  |
|  | 15:00 | 28.25 | 7.93 | 320.48 |  |
|  | 16:00 | 28.48 | 33.14 | 441.8 |  |
|  | 17:00 | 33.27 | 121.9 | 440.15 |  |
|  | 18:00 | 34.21 | 134.81 | 439.3 |  |
|  | 19:00 | 34.37 | 192.84 | 436.15 |  |
|  | 20:00 | 34.41 | 198.89 | 439.3 |  |
|  | 21:00 | 34.44 | 87.63 | 393.74 |  |
|  | 22:00 | 34.68 | 15.53 | 466.33 |  |
|  | 23:00 | 29.98 | 20.52 | 408.17 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |