山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-14 | 30 | 8.17 | 54 | 12.95 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-14 锅炉 | 0:00 | 28.68 | 28.95 | 423.41 |  |
|  | 1:00 | 28.57 | 113.71 | 388.09 |  |
|  | 2:00 | 28.55 | 162.56 | 433.87 |  |
|  | 3:00 | 28.58 | 179.59 | 438.53 |  |
|  | 4:00 | 28.5 | 140.39 | 428.32 |  |
|  | 5:00 | 28.55 | 94.7 | 412.59 |  |
|  | 6:00 | 28.55 | 47.56 | 465.27 |  |
|  | 7:00 | 28.51 | 17.14 | 385.41 |  |
|  | 8:00 | 28.54 | 12.7 | 394.67 |  |
|  | 9:00 | 28.57 | 20.61 | 408.9 |  |
|  | 10:00 | 28.53 | 34.62 | 410.58 |  |
|  | 11:00 | 28.46 | 58.1 | 409.6 |  |
|  | 12:00 | 28.46 | 68.73 | 426.4 |  |
|  | 13:00 | 28.46 | 73.85 | 434.55 |  |
|  | 14:00 | 28.52 | 38.32 | 453.42 |  |
|  | 15:00 | 28.51 | 3.28 | 446.48 |  |
|  | 16:00 | 30.09 | 153.71 | 452.1 |  |
|  | 17:00 | 29.72 | 53.11 | 447.53 |  |
|  | 18:00 | 28.56 | 30.14 | 462.68 |  |
|  | 19:00 | 28.39 | 46.58 | 456.33 |  |
|  | 20:00 | 28.34 | 31.82 | 449.47 |  |
|  | 21:00 | 28.35 | 11.34 | 434.41 |  |
|  | 22:00 | 28.36 | 23.15 | 432.04 |  |
|  | 23:00 | 28.4 | 55.66 | 432.06 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |