山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-15 | 35 | 8.12 | 56 | 5.9 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-15 锅炉 | 0:00 | 28.36 | 65.19 | 427.06 |  |
|  | 1:00 | 28.31 | 116.82 | 429.67 |  |
|  | 2:00 | 28.3 | 137.76 | 428.01 |  |
|  | 3:00 | 28.32 | 166.22 | 438.66 |  |
|  | 4:00 | 28.31 | 160.73 | 434.71 |  |
|  | 5:00 | 28.35 | 122.14 | 463.98 |  |
|  | 6:00 | 28.35 | 90.5 | 463.19 |  |
|  | 7:00 | 28.34 | 72.02 | 451.5 |  |
|  | 8:00 | 28.31 | 26.79 | 424.99 |  |
|  | 9:00 | 28.31 | 76.55 | 414.46 |  |
|  | 10:00 | 32.3 | 140.08 | 397.26 |  |
|  | 11:00 | 34.16 | 128.37 | 416.49 |  |
|  | 12:00 | 34.39 | 70.63 | 428.48 |  |
|  | 13:00 | 34.47 | 41.08 | 382.8 |  |
|  | 14:00 | 34.56 | 78.07 | 426.34 |  |
|  | 15:00 | 33.01 | 36.56 | 414.48 |  |
|  | 16:00 | 31.44 | 25.91 | 431.14 |  |
|  | 17:00 | 31.26 | 21.27 | 421.75 |  |
|  | 18:00 | 31.02 | 37.95 | 416.22 |  |
|  | 19:00 | 31 | 31.61 | 383 |  |
|  | 20:00 | 30.87 | 55.02 | 418.53 |  |
|  | 21:00 | 30.83 | 41.87 | 416.21 |  |
|  | 22:00 | 30.87 | 70.14 | 426.61 |  |
|  | 23:00 | 30.88 | 61.49 | 404.83 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |