山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-16 | 31 | 8.14 | 54.75 | 5.44 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-16 锅炉 | 0:00 | 30.87 | 181.49 | 418.7 |  |
|  | 1:00 | 30.92 | 206.63 | 393.88 |  |
|  | 2:00 | 30.93 | 274.32 | 389.56 |  |
|  | 3:00 | 30.97 | 276.33 | 394.29 |  |
|  | 4:00 | 30.94 | 267.07 | 432.4 |  |
|  | 5:00 | 30.9 | 266.7 | 426.21 |  |
|  | 6:00 | 30.95 | 139.09 | 360.11 |  |
|  | 7:00 | 30.93 | 127.56 | 346.45 |  |
|  | 8:00 | 30.79 | 242.79 | 445.86 |  |
|  | 9:00 | 28.85 | 155.13 | 385.73 |  |
|  | 10:00 | 28.41 | 26 | 423.69 |  |
|  | 11:00 | 28.28 | 54.37 | 395.27 |  |
|  | 12:00 | 28.22 | 47.5 | 421.03 |  |
|  | 13:00 | 28.04 | 124.6 | 441.74 |  |
|  | 14:00 | 27.99 | 155.26 | 440.8 |  |
|  | 15:00 | 28 | 122.3 | 464.52 |  |
|  | 16:00 | 27.9 | 85.71 | 479.93 |  |
|  | 17:00 | 27.92 | 65.58 | 418.52 |  |
|  | 18:00 | 27.97 | 27.12 | 429.83 |  |
|  | 19:00 | 27.93 | 18.88 | 460.15 |  |
|  | 20:00 | 27.85 | 25.28 | 452.34 |  |
|  | 21:00 | 27.85 | 11.46 | 454.22 |  |
|  | 22:00 | 27.86 | 104.6 | 495.99 |  |
|  | 23:00 | 27.87 | 155.82 | 474.61 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |