山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-20 | 34 | 8.25 | 52 | 4.71 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-20 锅炉 | 0:00 | 28.33 | 75.93 | 467.43 |  |
|  | 1:00 | 28.33 | 103.95 | 446.34 |  |
|  | 2:00 | 28.33 | 103.64 | 465.69 |  |
|  | 3:00 | 28.34 | 12.69 | 449.99 |  |
|  | 4:00 | 28.39 | 46.4 | 446.06 |  |
|  | 5:00 | 30.68 | 200.51 | 491.14 |  |
|  | 6:00 | 34.31 | 140.56 | 437.38 |  |
|  | 7:00 | 34.83 | 105.83 | 444.6 |  |
|  | 8:00 | 35.04 | 83.5 | 438.23 |  |
|  | 9:00 | 35 | 11.32 | 441.64 |  |
|  | 10:00 | 34.97 | 35.2 | 421.51 |  |
|  | 11:00 | 35.06 | 29.06 | 444.07 |  |
|  | 12:00 | 34.99 | 16.68 | 417.97 |  |
|  | 13:00 | 35.05 | 43.89 | 405.38 |  |
|  | 14:00 | 35.11 | 40.18 | 411.21 |  |
|  | 15:00 | 35.16 | 86.06 | 426.18 |  |
|  | 16:00 | 35.2 | 117.16 | 439.02 |  |
|  | 17:00 | 35.12 | 122.64 | 416.45 |  |
|  | 18:00 | 33.25 | 128.58 | 436.49 |  |
|  | 19:00 | 27.81 | 57.46 | 468.64 |  |
|  | 20:00 | 27.8 | 30.64 | 476.54 |  |
|  | 21:00 | 27.78 | 59.67 | 473.48 |  |
|  | 22:00 | 27.81 | 81.58 | 470.71 |  |
|  | 23:00 | 27.8 | 92.18 | 442.27 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |