山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-22 | 35 | 8.2 | 37 | 5.3 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-22 锅炉 | 0:00 | 31.92 | 133.14 | 429.79 |  |
|  | 1:00 | 31.82 | 131.24 | 481.9 |  |
|  | 2:00 | 31.75 | 157.1 | 447.64 |  |
|  | 3:00 | 31.81 | 154.26 | 461.54 |  |
|  | 4:00 | 31.93 | 178.21 | 517.22 |  |
|  | 5:00 | 31.9 | 150.29 | 500.6 |  |
|  | 6:00 | 31.86 | 158.7 | 473.12 |  |
|  | 7:00 | 31.86 | 138.78 | 440.93 |  |
|  | 8:00 | 31.89 | 76.4 | 439.54 |  |
|  | 9:00 | 32.29 | 132.17 | 430.44 |  |
|  | 10:00 | 32.47 | 152.82 | 420.33 |  |
|  | 11:00 | 32.26 | 112.22 | 409.07 |  |
|  | 12:00 | 31.08 | 71.81 | 309.63 |  |
|  | 13:00 | 31.07 | 70.62 | 301.9 |  |
|  | 14:00 | 32.18 | 123.61 | 487.56 |  |
|  | 15:00 | 36.56 | 111.98 | 396.08 |  |
|  | 16:00 | 36.1 | 116.2 | 443.66 |  |
|  | 17:00 | 34.61 | 161.16 | 246.82 |  |
|  | 18:00 | 32.15 | 117.32 | 249.62 |  |
|  | 19:00 | 29.63 | 163.33 | 341.19 |  |
|  | 20:00 | 29.2 | 219.44 | 349.83 |  |
|  | 21:00 | 29.16 | 198.8 | 317.08 |  |
|  | 22:00 | 29.21 | 265.94 | 349.09 |  |
|  | 23:00 | 29.18 | 270.02 | 343.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |