山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-23 | 36 | 8.25 | 51.87 | 5.54 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-23 锅炉 | 0:00 | 22.44 | 171.39 | 279.42 |  |
|  | 1:00 | 22.12 | 172.71 | 299.6 |  |
|  | 2:00 | 22.22 | 103.52 | 263.84 |  |
|  | 3:00 | 22.14 | 144.16 | 283.94 |  |
|  | 4:00 | 22.1 | 181.96 | 267.4 |  |
|  | 5:00 | 21.89 | 213.1 | 280.24 |  |
|  | 6:00 | 21.76 | 127.94 | 285.6 |  |
|  | 7:00 | 21.51 | 134.1 | 271.11 |  |
|  | 8:00 | 21.69 | 125.63 | 259.86 |  |
|  | 9:00 | 21.66 | 180.56 | 269.53 |  |
|  | 10:00 | 23.48 | 195.57 | 240.22 |  |
|  | 11:00 | 27.53 | 205.45 | 240.06 |  |
|  | 12:00 | 27.46 | 268.71 | 253.16 |  |
|  | 13:00 | 24.28 | 264.71 | 231.26 |  |
|  | 14:00 | 24.94 | 280.41 | 224.76 |  |
|  | 15:00 | 24.32 | 274.25 | 244.07 |  |
|  | 16:00 | 23.06 | 220.01 | 204.01 |  |
|  | 17:00 | 20.68 | 255.89 | 234.07 |  |
|  | 18:00 | 20.68 | 242.7 | 230.19 |  |
|  | 19:00 | 20.83 | 248.34 | 236.2 |  |
|  | 20:00 | 21.46 | 213.31 | 241.83 |  |
|  | 21:00 | 20.76 | 195.78 | 261.38 |  |
|  | 22:00 | 21.34 | 102.74 | 241.78 |  |
|  | 23:00 | 21.35 | 139.14 | 285.6 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |