山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-30 | 32 | 7.9 | 50 | 5.1 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-30 锅炉 | 0:00 | 26.77 | 102.63 | 461.26 |  |
|  | 1:00 | 26.73 | 95.98 | 419.82 |  |
|  | 2:00 | 26.73 | 193.58 | 448.25 |  |
|  | 3:00 | 26.84 | 217.26 | 449.63 |  |
|  | 4:00 | 27.46 | 176.66 | 445.97 |  |
|  | 5:00 | 27.49 | 174.78 | 478.93 |  |
|  | 6:00 | 27.48 | 165.38 | 439.24 |  |
|  | 7:00 | 27.49 | 172.69 | 453.14 |  |
|  | 8:00 | 27.13 | 233.75 | 445.18 |  |
|  | 9:00 | 26.67 | 165.23 | 382.04 |  |
|  | 10:00 | 26.69 | 22.61 | 438 |  |
|  | 11:00 | 26.87 | 20.86 | 439.1 |  |
|  | 12:00 | 27.41 | 71.55 | 372.93 |  |
|  | 13:00 | 27.45 | 136.46 | 404.75 |  |
|  | 14:00 | 27.41 | 184.91 | 420.13 |  |
|  | 15:00 | 26.74 | 119.55 | 371.68 |  |
|  | 16:00 | 26.72 | 162.96 | 375.06 |  |
|  | 17:00 | 26.74 | 213.25 | 393.56 |  |
|  | 18:00 | 27.5 | 87.91 | 379.63 |  |
|  | 19:00 | 27.44 | 72.61 | 391.37 |  |
|  | 20:00 | 27.47 | 129.62 | 394.77 |  |
|  | 21:00 | 27.52 | 36.38 | 392.55 |  |
|  | 22:00 | 27.52 | 49.22 | 359.37 |  |
|  | 23:00 | 27.52 | 72.99 | 372.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |