山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-01 | 36 | 8.17 | 80 | 5.55 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-01 锅炉 | 0:00 | 27.54 | 179.32 | 456.09 |  |
|  | 1:00 | 27.57 | 270.43 | 414.44 |  |
|  | 2:00 | 27.57 | 238.74 | 400.48 |  |
|  | 3:00 | 27.55 | 177.97 | 453 |  |
|  | 4:00 | 27.52 | 157.04 | 391.23 |  |
|  | 5:00 | 27.59 | 274.66 | 441.3 |  |
|  | 6:00 | 27.55 | 199.23 | 395.55 |  |
|  | 7:00 | 27.54 | 89.7 | 412.81 |  |
|  | 8:00 | 27.28 | 112.37 | 444.08 |  |
|  | 9:00 | 26.78 | 330.63 | 436.19 |  |
|  | 10:00 | 26.79 | 334.76 | 453.32 |  |
|  | 11:00 | 26.76 | 353.79 | 443.15 |  |
|  | 12:00 | 26.49 | 297.03 | 421.16 |  |
|  | 13:00 | 26.66 | 330.59 | 353.07 |  |
|  | 14:00 | 26.65 | 251.48 | 407.68 |  |
|  | 15:00 | 26.7 | 347.81 | 406.74 |  |
|  | 16:00 | 26.72 | 338.99 | 378.4 |  |
|  | 17:00 | 26.8 | 302.48 | 371.95 |  |
|  | 18:00 | 27.5 | 272.49 | 390.02 |  |
|  | 19:00 | 27.56 | 146.22 | 384.07 |  |
|  | 20:00 | 27.53 | 163.57 | 383.23 |  |
|  | 21:00 | 27.43 | 172.07 | 384.58 |  |
|  | 22:00 | 27.47 | 127.14 | 390.41 |  |
|  | 23:00 | 27.5 | 157.33 | 377.62 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |