山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-02 | 31 | 8 | 71 | 5 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-02 锅炉 | 0:00 | 27.46 | 138.08 | 377.35 |  |
|  | 1:00 | 27.47 | 159.13 | 386.89 |  |
|  | 2:00 | 27.51 | 166.1 | 382.77 |  |
|  | 3:00 | 27.52 | 265.41 | 392.04 |  |
|  | 4:00 | 27.47 | 313.48 | 405.96 |  |
|  | 5:00 | 27.5 | 332.93 | 385.28 |  |
|  | 6:00 | 27.52 | 294.42 | 401.44 |  |
|  | 7:00 | 27.53 | 118.66 | 379.53 |  |
|  | 8:00 | 27.1 | 184.44 | 383 |  |
|  | 9:00 | 26.72 | 276.61 | 427.21 |  |
|  | 10:00 | 26.75 | 269.67 | 430.42 |  |
|  | 11:00 | 26.84 | 185.14 | 429 |  |
|  | 12:00 | 26.76 | 206.46 | 364.43 |  |
|  | 13:00 | 26.71 | 180.4 | 387.43 |  |
|  | 14:00 | 26.84 | 128.99 | 377.57 |  |
|  | 15:00 | 26.89 | 160.55 | 425.83 |  |
|  | 16:00 | 26.87 | 212.27 | 405.31 |  |
|  | 17:00 | 26.91 | 128.86 | 366.9 |  |
|  | 18:00 | 26.9 | 20.15 | 324.08 |  |
|  | 19:00 | 26.91 | 80.32 | 378.54 |  |
|  | 20:00 | 26.88 | 110.43 | 387.85 |  |
|  | 21:00 | 26.87 | 56.65 | 395.24 |  |
|  | 22:00 | 27.38 | 19.03 | 377.71 |  |
|  | 23:00 | 27.49 | 97.26 | 454.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |