山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-03 | 32 | 8 | 40 | 3.5 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-03 锅炉 | 0:00 | 27.47 | 116.2 | 449.38 |  |
|  | 1:00 | 27.49 | 142.9 | 393.71 |  |
|  | 2:00 | 27.47 | 178.67 | 430.75 |  |
|  | 3:00 | 27.52 | 155.41 | 386.78 |  |
|  | 4:00 | 27.52 | 91.03 | 398.12 |  |
|  | 5:00 | 27.45 | 55.48 | 369.3 |  |
|  | 6:00 | 27.51 | 60.04 | 421.12 |  |
|  | 7:00 | 27.47 | 64.67 | 410.72 |  |
|  | 8:00 | 27.49 | 56.22 | 398.76 |  |
|  | 9:00 | 27.49 | 103.59 | 373.84 |  |
|  | 10:00 | 27.47 | 102.82 | 369.4 |  |
|  | 11:00 | 27.43 | 36.12 | 366.62 |  |
|  | 12:00 | 27.39 | 16.78 | 351.86 |  |
|  | 13:00 | 27.43 | 27.5 | 352.11 |  |
|  | 14:00 | 27.39 | 111.67 | 344.99 |  |
|  | 15:00 | 27.44 | 74.9 | 339.51 |  |
|  | 16:00 | 27.44 | 10.8 | 342.45 |  |
|  | 17:00 | 27.43 | 24.15 | 368.08 |  |
|  | 18:00 | 27.45 | 50.19 | 313.58 |  |
|  | 19:00 | 27.43 | 100.01 | 357.71 |  |
|  | 20:00 | 27.48 | 306.48 | 351.96 |  |
|  | 21:00 | 27.47 | 292.92 | 374.89 |  |
|  | 22:00 | 27.51 | 184.03 | 310.27 |  |
|  | 23:00 | 27.54 | 141.22 | 385.92 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |