山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-06 | 32 | 8.16 | 57 | 9.4 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-06 锅炉 | 0:00 | 22.74 | 159.56 | 349.01 |  |
|  | 1:00 | 22.39 | 165.46 | 347.11 |  |
|  | 2:00 | 22.49 | 153.88 | 335.23 |  |
|  | 3:00 | 21.9 | 111.22 | 300.8 |  |
|  | 4:00 | 22.35 | 144.96 | 300.16 |  |
|  | 5:00 | 22.2 | 81.55 | 307.58 |  |
|  | 6:00 | 21.98 | 54.83 | 278.42 |  |
|  | 7:00 | 22.3 | 26.85 | 330.28 |  |
|  | 8:00 | 22.3 | 101.07 | 334.65 |  |
|  | 9:00 | 21.83 | 215.48 | 298.99 |  |
|  | 10:00 | 21.09 | 232.07 | 223.57 |  |
|  | 11:00 | 22.63 | 192.59 | 325.76 |  |
|  | 12:00 | 22.34 | 182.99 | 263.16 |  |
|  | 13:00 | 21.87 | 201.63 | 270.07 |  |
|  | 14:00 | 21.86 | 163.1 | 247.55 |  |
|  | 15:00 | 21.64 | 120.72 | 275 |  |
|  | 16:00 | 22.37 | 133.2 | 292.39 |  |
|  | 17:00 | 22.39 | 140.28 | 299.75 |  |
|  | 18:00 | 22.34 | 197.93 | 289.74 |  |
|  | 19:00 | 22.54 | 142.53 | 301.59 |  |
|  | 20:00 | 22.24 | 49.4 | 274.38 |  |
|  | 21:00 | 22.69 | 72.33 | 270.18 |  |
|  | 22:00 | 23.1 | 138.03 | 258.2 |  |
|  | 23:00 | 22.68 | 209.34 | 280.4 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |