山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-12 | 35 | 8.01 | 66 | 5.9 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-12 锅炉 | 0:00 | 29.66 | 61.31 | 444.9 |  |
|  | 1:00 | 27.54 | 127.27 | 382.22 |  |
|  | 2:00 | 28.8 | 161.27 | 410.2 |  |
|  | 3:00 | 27.44 | 157.7 | 364.91 |  |
|  | 4:00 | 28.47 | 228.68 | 393.82 |  |
|  | 5:00 | 28.98 | 250.7 | 409.7 |  |
|  | 6:00 | 27.94 | 182.93 | 375.28 |  |
|  | 7:00 | 28.78 | 127.69 | 409.82 |  |
|  | 8:00 | 30.1 | 190.61 | 441.23 |  |
|  | 9:00 | 32.87 | 219.81 | 359.13 |  |
|  | 10:00 | 30.98 | 147.79 | 303.13 |  |
|  | 11:00 | 31.42 | 136.33 | 389.26 |  |
|  | 12:00 | 31.17 | 175.12 | 374.63 |  |
|  | 13:00 | 30.89 | 229.51 | 332.04 |  |
|  | 14:00 | 31.3 | 125.98 | 333.82 |  |
|  | 15:00 | 30.94 | 57.19 | 318.83 |  |
|  | 16:00 | 30.38 | 96.03 | 283.84 |  |
|  | 17:00 | 31.26 | 186.37 | 340.51 |  |
|  | 18:00 | 31.31 | 132.53 | 294.47 |  |
|  | 19:00 | 30.41 | 94.41 | 303.35 |  |
|  | 20:00 | 30.12 | 70.57 | 318.97 |  |
|  | 21:00 | 30.06 | 8.2 | 301.94 |  |
|  | 22:00 | 28.62 | 26.12 | 299.82 |  |
|  | 23:00 | 30.13 | 37.12 | 354.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |