山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-15 | 30 | 7.84 | 89.2 | 8.21 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-15 锅炉 | 0:00 | 28.48 | 365.57 | 250.57 |  |
|  | 1:00 | 29.59 | 374.27 | 321.73 |  |
|  | 2:00 | 29.47 | 284.4 | 299.99 |  |
|  | 3:00 | 26.99 | 320.13 | 251.53 |  |
|  | 4:00 | 28.1 | 259.76 | 282.72 |  |
|  | 5:00 | 28.8 | 175.75 | 256.25 |  |
|  | 6:00 | 28.62 | 167.83 | 280.82 |  |
|  | 7:00 | 28.57 | 220.64 | 279.49 |  |
|  | 8:00 | 28.88 | 297.57 | 303.92 |  |
|  | 9:00 | 27.14 | 311.3 | 203.23 |  |
|  | 10:00 | 27.51 | 330.46 | 222.71 |  |
|  | 11:00 | 28.68 | 228.49 | 262.24 |  |
|  | 12:00 | 30.34 | 284.83 | 285.92 |  |
|  | 13:00 | 30.24 | 265.77 | 261.64 |  |
|  | 14:00 | 27.86 | 280.72 | 265.41 |  |
|  | 15:00 | 27.42 | 305.66 | 260.61 |  |
|  | 16:00 | 29.61 | 324.1 | 304.25 |  |
|  | 17:00 | 29.98 | 364.86 | 281.75 |  |
|  | 18:00 | 29.03 | 394.34 | 287.76 |  |
|  | 19:00 | 30.52 | 335.47 | 327.01 |  |
|  | 20:00 | 29.69 | 297.16 | 315.31 |  |
|  | 21:00 | 30.04 | 307.35 | 294.96 |  |
|  | 22:00 | 29.12 | 286.9 | 302.27 |  |
|  | 23:00 | 29.39 | 313.42 | 291.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |