山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-16 | 35 | 7.89 | 97.4 | 8.65 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-16 锅炉 | 0:00 | 29.01 | 317.59 | 288.71 |  |
|  | 1:00 | 29.1 | 289.76 | 294.28 |  |
|  | 2:00 | 29.08 | 201.62 | 260.07 |  |
|  | 3:00 | 28.93 | 257.95 | 288.06 |  |
|  | 4:00 | 28.28 | 360.4 | 283.43 |  |
|  | 5:00 | 28.97 | 345 | 281.18 |  |
|  | 6:00 | 29.85 | 355.2 | 282.27 |  |
|  | 7:00 | 29.4 | 347.6 | 285.11 |  |
|  | 8:00 | 29.71 | 361.76 | 307.66 |  |
|  | 9:00 | 26.94 | 333.02 | 248.25 |  |
|  | 10:00 | 27.28 | 315.1 | 243.04 |  |
|  | 11:00 | 27.2 | 323.97 | 251.04 |  |
|  | 12:00 | 28.67 | 382.68 | 275.06 |  |
|  | 13:00 | 29.38 | 401.87 | 261.61 |  |
|  | 14:00 | 29.14 | 409.08 | 249.68 |  |
|  | 15:00 | 28.84 | 416.88 | 264.1 |  |
|  | 16:00 | 28.66 | 396.09 | 244.49 |  |
|  | 17:00 | 27.51 | 377.59 | 219.26 |  |
|  | 18:00 | 25.98 | 375.42 | 221.15 |  |
|  | 19:00 | 26.1 | 368.46 | 221.11 |  |
|  | 20:00 | 27.07 | 364.42 | 245.13 |  |
|  | 21:00 | 26.83 | 342 | 235.2 |  |
|  | 22:00 | 26.8 | 350.63 | 255.3 |  |
|  | 23:00 | 27.52 | 343.03 | 239.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |