山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-17 | 35 | 7.94 | 116 | 8.2 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-17 锅炉 | 0:00 | 28.94 | 367.82 | 280.33 |  |
|  | 1:00 | 27.72 | 363.81 | 237.48 |  |
|  | 2:00 | 27.88 | 358.93 | 249.88 |  |
|  | 3:00 | 28.01 | 364.06 | 245.57 |  |
|  | 4:00 | 27.54 | 353.28 | 256.5 |  |
|  | 5:00 | 30.53 | 386.87 | 270.31 |  |
|  | 6:00 | 30.14 | 294.9 | 247.91 |  |
|  | 7:00 | 27.54 | 344.87 | 255.14 |  |
|  | 8:00 | 28 | 356.97 | 249.54 |  |
|  | 9:00 | 27.94 | 340.97 | 253.08 |  |
|  | 10:00 | 28.41 | 321.11 | 262.53 |  |
|  | 11:00 | 28.08 | 323.28 | 253.64 |  |
|  | 12:00 | 27.59 | 275.14 | 250.87 |  |
|  | 13:00 | 28.09 | 247.68 | 222.1 |  |
|  | 14:00 | 28.25 | 297.03 | 254.38 |  |
|  | 15:00 | 27.7 | 238.58 | 248.26 |  |
|  | 16:00 | 28.35 | 180.11 | 259.24 |  |
|  | 17:00 | 28.6 | 208.13 | 271.37 |  |
|  | 18:00 | 28.4 | 292.11 | 274.08 |  |
|  | 19:00 | 27.14 | 274.38 | 279.85 |  |
|  | 20:00 | 27.16 | 237.19 | 265.99 |  |
|  | 21:00 | 27.04 | 285.71 | 275.66 |  |
|  | 22:00 | 27.4 | 298.44 | 267.03 |  |
|  | 23:00 | 28.29 | 233.09 | 276.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |