山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-19 | 35 | 8.06 | 18 | 3.1 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-19 锅炉 | 0:00 | 30.04 | 275.11 | 355.42 |  |
|  | 1:00 | 29.19 | 284.02 | 331.59 |  |
|  | 2:00 | 29.44 | 266.34 | 331.67 |  |
|  | 3:00 | 30.04 | 214.2 | 347.7 |  |
|  | 4:00 | 29.72 | 201.81 | 329.57 |  |
|  | 5:00 | 29.34 | 185.87 | 336.66 |  |
|  | 6:00 | 28.58 | 173.69 | 330.26 |  |
|  | 7:00 | 29.3 | 196.63 | 354.19 |  |
|  | 8:00 | 28.65 | 225.44 | 333.19 |  |
|  | 9:00 | 30.81 | 266.26 | 376.76 |  |
|  | 10:00 | 29.15 | 199.42 | 340.04 |  |
|  | 11:00 | 28.67 | 206.39 | 358.36 |  |
|  | 12:00 | 27.97 | 188.08 | 348.36 |  |
|  | 13:00 | 27.11 | 166.98 | 360.11 |  |
|  | 14:00 | 25.78 | 191.19 | 329.37 |  |
|  | 15:00 | 26.35 | 226.82 | 310.78 |  |
|  | 16:00 | 26.55 | 251.1 | 278.99 |  |
|  | 17:00 | 26.48 | 234.29 | 255.39 |  |
|  | 18:00 | 26.82 | 118.33 | 282.35 |  |
|  | 19:00 | 27.05 | 185.91 | 327.63 |  |
|  | 20:00 | 26.84 | 209.43 | 299.43 |  |
|  | 21:00 | 26.21 | 215.97 | 223.42 |  |
|  | 22:00 | 27.94 | 238.32 | 401.97 |  |
|  | 23:00 | 28.1 | 243.78 | 407.2 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |