山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-20 | 30 | 7.7 | 20 | 5.6 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-20 锅炉 | 0:00 | 26.84 | 242.19 | 345.99 |  |
|  | 1:00 | 28.29 | 238.61 | 381.56 |  |
|  | 2:00 | 29.46 | 193 | 427.38 |  |
|  | 3:00 | 28.38 | 194.78 | 397.14 |  |
|  | 4:00 | 28.29 | 227.84 | 395.73 |  |
|  | 5:00 | 29.11 | 265.26 | 426.85 |  |
|  | 6:00 | 28.48 | 261.85 | 406.26 |  |
|  | 7:00 | 27.92 | 189.08 | 374.17 |  |
|  | 8:00 | 27.21 | 192.18 | 358.3 |  |
|  | 9:00 | 27.75 | 205.87 | 386.75 |  |
|  | 10:00 | 27.65 | 201.2 | 390.43 |  |
|  | 11:00 | 27.22 | 164.53 | 386.33 |  |
|  | 12:00 | 26.64 | 191.02 | 354.81 |  |
|  | 13:00 | 27.27 | 268.34 | 367.37 |  |
|  | 14:00 | 27.03 | 253.08 | 320.44 |  |
|  | 15:00 | 26.14 | 169.2 | 304.19 |  |
|  | 16:00 | 27.58 | 175.61 | 316.27 |  |
|  | 17:00 | 27.87 | 232.88 | 358.78 |  |
|  | 18:00 | 27.41 | 240.96 | 341.18 |  |
|  | 19:00 | 27.6 | 237.75 | 323.53 |  |
|  | 20:00 | 28.79 | 253.2 | 391.25 |  |
|  | 21:00 | 28.71 | 280.9 | 401.72 |  |
|  | 22:00 | 29.95 | 283.89 | 427.74 |  |
|  | 23:00 | 31.75 | 249.74 | 433.02 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |