山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-21 | 31 | 7.5 | 16 | 9.3 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-21 锅炉 | 0:00 | 30.97 | 176.62 | 442.61 |  |
|  | 1:00 | 29.26 | 192.89 | 416.78 |  |
|  | 2:00 | 28.13 | 225.72 | 372.96 |  |
|  | 3:00 | 27.73 | 232.11 | 347.79 |  |
|  | 4:00 | 27.85 | 231.75 | 347.02 |  |
|  | 5:00 | 28.08 | 150.57 | 346.58 |  |
|  | 6:00 | 28.7 | 153.93 | 348.21 |  |
|  | 7:00 | 28.29 | 166.76 | 316.21 |  |
|  | 8:00 | 28.48 | 204.49 | 311.2 |  |
|  | 9:00 | 28.9 | 186.45 | 295.96 |  |
|  | 10:00 | 28.03 | 238.7 | 273.09 |  |
|  | 11:00 | 27.29 | 263.21 | 265.96 |  |
|  | 12:00 | 27.16 | 234.66 | 244.21 |  |
|  | 13:00 | 27.79 | 246.13 | 268.54 |  |
|  | 14:00 | 27.59 | 294.92 | 276.88 |  |
|  | 15:00 | 27.37 | 295.14 | 266.66 |  |
|  | 16:00 | 28.23 | 216.65 | 276.87 |  |
|  | 17:00 | 27.71 | 151.16 | 285.54 |  |
|  | 18:00 | 27.79 | 164.18 | 290.18 |  |
|  | 19:00 | 28.19 | 242.6 | 309.95 |  |
|  | 20:00 | 27.46 | 198.75 | 299.65 |  |
|  | 21:00 | 26.99 | 127.18 | 276.27 |  |
|  | 22:00 | 27.94 | 97.76 | 320.64 |  |
|  | 23:00 | 28.02 | 74.66 | 340.82 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |