山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-22 | 30 | 7.72 | 61.7 | 17.2 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-22 锅炉 | 0:00 | 27.92 | 79.82 | 300.43 |  |
|  | 1:00 | 27.83 | 182.41 | 319.22 |  |
|  | 2:00 | 28.06 | 188.44 | 347.54 |  |
|  | 3:00 | 27.72 | 181.73 | 348.43 |  |
|  | 4:00 | 27.79 | 187.28 | 357.95 |  |
|  | 5:00 | 28.88 | 170.71 | 268.63 |  |
|  | 6:00 | 27.42 | 136.98 | 320.96 |  |
|  | 7:00 | 27.02 | 125.35 | 319.08 |  |
|  | 8:00 | 27.84 | 139.41 | 409.52 |  |
|  | 9:00 | 28.18 | 183.42 | 419.28 |  |
|  | 10:00 | 28.1 | 212.62 | 406.14 |  |
|  | 11:00 | 28.83 | 234.77 | 409.32 |  |
|  | 12:00 | 28.03 | 235.24 | 420.66 |  |
|  | 13:00 | 28.3 | 227.22 | 432.5 |  |
|  | 14:00 | 28.79 | 207 | 420.95 |  |
|  | 15:00 | 29.12 | 219.22 | 441.48 |  |
|  | 16:00 | 28.17 | 159.08 | 416.75 |  |
|  | 17:00 | 28.7 | 108.3 | 376.2 |  |
|  | 18:00 | 27.87 | 110.67 | 377.93 |  |
|  | 19:00 | 27.88 | 104.15 | 309.15 |  |
|  | 20:00 | 28.08 | 125.63 | 353.13 |  |
|  | 21:00 | 29.18 | 152.75 | 392.18 |  |
|  | 22:00 | 29.02 | 242.59 | 375.8 |  |
|  | 23:00 | 28.31 | 272.56 | 336.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |