山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-23 | 30 | 7.97 | 52 | 4.6 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-23 锅炉 | 0:00 | 29.5 | 277.11 | 403.32 |  |
|  | 1:00 | 29.52 | 245.57 | 384.63 |  |
|  | 2:00 | 27.93 | 213.12 | 353.99 |  |
|  | 3:00 | 27.39 | 200.58 | 342.01 |  |
|  | 4:00 | 27.78 | 193.96 | 357.85 |  |
|  | 5:00 | 28.34 | 206.07 | 342.78 |  |
|  | 6:00 | 27.28 | 239.38 | 323.45 |  |
|  | 7:00 | 28.33 | 191.36 | 332.01 |  |
|  | 8:00 | 27.62 | 162.99 | 341.9 |  |
|  | 9:00 | 26.22 | 174.07 | 263.8 |  |
|  | 10:00 | 26.15 | 262.75 | 270.97 |  |
|  | 11:00 | 27.79 | 281.6 | 330.71 |  |
|  | 12:00 | 26.36 | 271.37 | 236.59 |  |
|  | 13:00 | 26.31 | 271.42 | 222.94 |  |
|  | 14:00 | 26.3 | 198.39 | 221.27 |  |
|  | 15:00 | 26.29 | 210.61 | 244.82 |  |
|  | 16:00 | 26.55 | 270.13 | 232.32 |  |
|  | 17:00 | 27.55 | 273.12 | 303.36 |  |
|  | 18:00 | 26.92 | 194.79 | 241.84 |  |
|  | 19:00 | 28.02 | 204.97 | 283.13 |  |
|  | 20:00 | 27.85 | 176.01 | 299.54 |  |
|  | 21:00 | 26.84 | 155.89 | 260.48 |  |
|  | 22:00 | 26.82 | 127.1 | 240.32 |  |
|  | 23:00 | 26.62 | 152.65 | 255.03 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |