山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-24 | 30 | 8.02 | 40 | 6 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-24 锅炉 | 0:00 | 26.89 | 220.02 | 266.15 |  |
|  | 1:00 | 26.09 | 246.26 | 252.13 |  |
|  | 2:00 | 26.93 | 267.66 | 304.01 |  |
|  | 3:00 | 26.13 | 266.06 | 222.09 |  |
|  | 4:00 | 27.29 | 279.28 | 332.64 |  |
|  | 5:00 | 27.27 | 278.21 | 305.13 |  |
|  | 6:00 | 26.67 | 265.86 | 293.51 |  |
|  | 7:00 | 26.38 | 285.81 | 280.38 |  |
|  | 8:00 | 27.58 | 240.59 | 325.52 |  |
|  | 9:00 | 26.74 | 227.83 | 246.81 |  |
|  | 10:00 | 27.75 | 274.4 | 276.27 |  |
|  | 11:00 | 28.07 | 269.32 | 355 |  |
|  | 12:00 | 26.75 | 200.05 | 264.32 |  |
|  | 13:00 | 26.59 | 206.45 | 292.87 |  |
|  | 14:00 | 26.6 | 265.15 | 301.15 |  |
|  | 15:00 | 26.29 | 250.19 | 302.35 |  |
|  | 16:00 | 28.15 | 287.47 | 354.84 |  |
|  | 17:00 | 30.17 | 252.2 | 403.42 |  |
|  | 18:00 | 27.76 | 258.67 | 379.92 |  |
|  | 19:00 | 27.5 | 270.73 | 351.49 |  |
|  | 20:00 | 27.72 | 148.93 | 372.34 |  |
|  | 21:00 | 29.47 | 165.59 | 432.67 |  |
|  | 22:00 | 29.37 | 171.39 | 397.95 |  |
|  | 23:00 | 29.1 | 249.92 | 414.27 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |