山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-25 | 30 | 7.66 | 28 | 7.8 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-25 锅炉 | 0:00 | 27.42 | 233.22 | 353.69 |  |
|  | 1:00 | 27.24 | 271.42 | 346.28 |  |
|  | 2:00 | 28 | 282.4 | 373.5 |  |
|  | 3:00 | 27.1 | 279.25 | 326.44 |  |
|  | 4:00 | 26.41 | 275.06 | 189.15 |  |
|  | 5:00 | 26.39 | 193.12 | 262.29 |  |
|  | 6:00 | 27.45 | 131.88 | 347.51 |  |
|  | 7:00 | 26.91 | 166.27 | 368.07 |  |
|  | 8:00 | 28.41 | 172.82 | 371.22 |  |
|  | 9:00 | 28.1 | 221.46 | 379.74 |  |
|  | 10:00 | 27.75 | 202.02 | 347.36 |  |
|  | 11:00 | 27.6 | 220.35 | 335.28 |  |
|  | 12:00 | 28.22 | 204.16 | 374.13 |  |
|  | 13:00 | 27.89 | 234.66 | 381.62 |  |
|  | 14:00 | 28.22 | 267.16 | 379.08 |  |
|  | 15:00 | 29.93 | 235.61 | 410.59 |  |
|  | 16:00 | 28.43 | 138 | 402.8 |  |
|  | 17:00 | 26.76 | 141.91 | 322.36 |  |
|  | 18:00 | 27.6 | 176.1 | 378.92 |  |
|  | 19:00 | 25.44 | 150.52 | 243.57 |  |
|  | 20:00 | 25.89 | 197.45 | 239.02 |  |
|  | 21:00 | 26.5 | 249.6 | 254.17 |  |
|  | 22:00 | 25.72 | 220.22 | 194.52 |  |
|  | 23:00 | 26.41 | 68.06 | 212.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |