山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-27 | 32 | 7.93 | 58 | 6 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-27 锅炉 | 0:00 | 31.63 | 226.91 | 457.47 |  |
|  | 1:00 | 31.28 | 215.37 | 460.1 |  |
|  | 2:00 | 31.03 | 282.96 | 445.31 |  |
|  | 3:00 | 30.83 | 228.24 | 447.08 |  |
|  | 4:00 | 30.61 | 193.88 | 432.71 |  |
|  | 5:00 | 30.74 | 176.77 | 434 |  |
|  | 6:00 | 30.61 | 253.7 | 446.27 |  |
|  | 7:00 | 31.76 | 246.34 | 467.61 |  |
|  | 8:00 | 29.78 | 179.37 | 439.16 |  |
|  | 9:00 | 29.64 | 174.44 | 431.78 |  |
|  | 10:00 | 27.83 | 137.15 | 387.25 |  |
|  | 11:00 | 28.4 | 197.67 | 399.27 |  |
|  | 12:00 | 29.44 | 268.36 | 394.26 |  |
|  | 13:00 | 28.98 | 217.84 | 393.07 |  |
|  | 14:00 | 27.66 | 146.26 | 331.76 |  |
|  | 15:00 | 27.32 | 144.08 | 304.02 |  |
|  | 16:00 | 27.66 | 208.44 | 346.87 |  |
|  | 17:00 | 28.74 | 250.6 | 405.92 |  |
|  | 18:00 | 27.17 | 271.29 | 324.37 |  |
|  | 19:00 | 27.26 | 238.37 | 277.29 |  |
|  | 20:00 | 27.26 | 249.28 | 333.39 |  |
|  | 21:00 | 29.76 | 256.27 | 446.45 |  |
|  | 22:00 | 27.49 | 263.73 | 378.28 |  |
|  | 23:00 | 28.85 | 276.36 | 406.79 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |