山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-29 | 31 | 7.91 | 62 | 11 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-29 锅炉 | 0:00 | 29.35 | 143.24 | 423.34 |  |
|  | 1:00 | 28.84 | 143.5 | 387.26 |  |
|  | 2:00 | 29.07 | 144.3 | 387.69 |  |
|  | 3:00 | 29.72 | 147.67 | 397.28 |  |
|  | 4:00 | 29.47 | 146.91 | 414.71 |  |
|  | 5:00 | 29.46 | 132.9 | 401.04 |  |
|  | 6:00 | 29.42 | 104.61 | 419.73 |  |
|  | 7:00 | 31.05 | 120.2 | 462.03 |  |
|  | 8:00 | 28.52 | 134.24 | 370.24 |  |
|  | 9:00 | 29.58 | 159.51 | 430.11 |  |
|  | 10:00 | 27.67 | 163.84 | 363.5 |  |
|  | 11:00 | 27.58 | 167.84 | 379.31 |  |
|  | 12:00 | 28.21 | 157.19 | 383.29 |  |
|  | 13:00 | 29.48 | 147.21 | 417.04 |  |
|  | 14:00 | 29.05 | 104.23 | 365.36 |  |
|  | 15:00 | 29.36 | 113.42 | 393.01 |  |
|  | 16:00 | 30.36 | 154.11 | 382.58 |  |
|  | 17:00 | 30.81 | 156.78 | 417.87 |  |
|  | 18:00 | 30.13 | 149.02 | 401.81 |  |
|  | 19:00 | 29.49 | 150.17 | 400.92 |  |
|  | 20:00 | 28.83 | 158.87 | 378.45 |  |
|  | 21:00 | 29.69 | 268.37 | 409.22 |  |
|  | 22:00 | 31.13 | 213.19 | 468.33 |  |
|  | 23:00 | 30.34 | 241.72 | 400.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |