山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-30 | 33 | 8.1 | 94.15 | 8.51 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-30 锅炉 | 0:00 | 30.87 | 179.63 | 435.73 |  |
|  | 1:00 | 30.51 | 179.86 | 444.92 |  |
|  | 2:00 | 29.86 | 138.32 | 426.16 |  |
|  | 3:00 | 30.56 | 132.5 | 451.66 |  |
|  | 4:00 | 29.27 | 142.01 | 428.07 |  |
|  | 5:00 | 30 | 150.29 | 441.42 |  |
|  | 6:00 | 30.86 | 151.91 | 460.81 |  |
|  | 7:00 | 29.36 | 181.72 | 415.19 |  |
|  | 8:00 | 29.7 | 145.48 | 425.61 |  |
|  | 9:00 | 30.56 | 156.54 | 434.09 |  |
|  | 10:00 | 30.69 | 149.35 | 447.5 |  |
|  | 11:00 | 29.83 | 140.95 | 433.19 |  |
|  | 12:00 | 29.04 | 140.15 | 427.33 |  |
|  | 13:00 | 29.37 | 175.93 | 432.28 |  |
|  | 14:00 | 28.56 | 175.25 | 393.56 |  |
|  | 15:00 | 30.48 | 174.96 | 451 |  |
|  | 16:00 | 30.22 | 132.23 | 446.4 |  |
|  | 17:00 | 29.67 | 138.54 | 443.23 |  |
|  | 18:00 | 28.57 | 121.21 | 419.33 |  |
|  | 19:00 | 29.48 | 130.5 | 448.85 |  |
|  | 20:00 | 29.52 | 122.26 | 468.44 |  |
|  | 21:00 | 29.47 | 123.87 | 461.73 |  |
|  | 22:00 | 29.48 | 123.75 | 452.39 |  |
|  | 23:00 | 29.59 | 129.24 | 441.87 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |