山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-1 | 31 | 8.14 | 100.62 | 8.2 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-1 锅炉 | 0:00 | 30.83 | 139.28 | 464.4 |  |
|  | 1:00 | 30.52 | 127.47 | 450.29 |  |
|  | 2:00 | 30.37 | 113.79 | 456 |  |
|  | 3:00 | 29.34 | 105.21 | 449.26 |  |
|  | 4:00 | 27.33 | 106.96 | 358.24 |  |
|  | 5:00 | 29.91 | 116.47 | 469.03 |  |
|  | 6:00 | 27.43 | 99.04 | 395.52 |  |
|  | 7:00 | 30.53 | 98.69 | 477.08 |  |
|  | 8:00 | 30.7 | 111.4 | 478.57 |  |
|  | 9:00 | 29.97 | 107.99 | 463.49 |  |
|  | 10:00 | 27.99 | 103.3 | 406.31 |  |
|  | 11:00 | 29.3 | 105.53 | 433.13 |  |
|  | 12:00 | 26.98 | 111.72 | 346.12 |  |
|  | 13:00 | 27.12 | 118.74 | 284.51 |  |
|  | 14:00 | 27.23 | 51.97 | 277.85 |  |
|  | 15:00 | 27.62 | 61.05 | 234.58 |  |
|  | 16:00 | 26.95 | 160.01 | 227.61 |  |
|  | 17:00 | 28.15 | 150.1 | 325.16 |  |
|  | 18:00 | 28.87 | 148.46 | 353.78 |  |
|  | 19:00 | 28.82 | 151.7 | 399.06 |  |
|  | 20:00 | 28.25 | 241.68 | 384.47 |  |
|  | 21:00 | 27.81 | 185.35 | 349.92 |  |
|  | 22:00 | 27.71 | 163.53 | 315.26 |  |
|  | 23:00 | 30.25 | 162.52 | 437.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |