山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-04 | 30 | 7.93 | 40 | 6.4 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-04 锅炉 | 0:00 | 27.64 | 2.37 | 254.46 |  |
|  | 1:00 | 28.14 | 8.7 | 316.83 |  |
|  | 2:00 | 28.87 | 1.55 | 383.26 |  |
|  | 3:00 | 28.36 | 24.49 | 385.63 |  |
|  | 4:00 | 28.46 | 3.13 | 381.31 |  |
|  | 5:00 | 28.41 | 6.96 | 395.73 |  |
|  | 6:00 | 29.04 | 22.97 | 396.38 |  |
|  | 7:00 | 29.35 | 72.09 | 416.16 |  |
|  | 8:00 | 29.38 | 60.31 | 398.51 |  |
|  | 9:00 | 28.4 | 18.57 | 345.14 |  |
|  | 10:00 | 27.81 | 9.08 | 346.81 |  |
|  | 11:00 | 28.05 | 11.16 | 343.84 |  |
|  | 12:00 | 28.27 | 1.38 | 342.37 |  |
|  | 13:00 | 28.5 | 10.46 | 355.73 |  |
|  | 14:00 | 28.4 | 6.58 | 347.32 |  |
|  | 15:00 | 27.47 | 10.32 | 328.03 |  |
|  | 16:00 | 27.58 | 1.03 | 302.88 |  |
|  | 17:00 | 27.43 | 1.35 | 247.99 |  |
|  | 18:00 | 28.02 | 1.87 | 352.54 |  |
|  | 19:00 | 29.14 | 1.32 | 381.17 |  |
|  | 20:00 | 28.56 | 1.57 | 386.92 |  |
|  | 21:00 | 28.92 | 11.83 | 380.71 |  |
|  | 22:00 | 28.29 | 1.57 | 388.29 |  |
|  | 23:00 | 28.88 | 5.33 | 385.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |