山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-05 | 32 | 7.97 | 56 | 3.52 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-05 锅炉 | 0:00 | 32.02 | 1.42 | 452.02 |  |
|  | 1:00 | 33.28 | 2.11 | 482.41 |  |
|  | 2:00 | 33.42 | 17.49 | 503.71 |  |
|  | 3:00 | 30.75 | 77.42 | 454.86 |  |
|  | 4:00 | 31.19 | 39.46 | 458.97 |  |
|  | 5:00 | 31.19 | 23.02 | 466.31 |  |
|  | 6:00 | 31.65 | 16.55 | 489.75 |  |
|  | 7:00 | 31.08 | 2.04 | 471.17 |  |
|  | 8:00 | 29.92 | 1.26 | 430.07 |  |
|  | 9:00 | 30.76 | 2.4 | 435.32 |  |
|  | 10:00 | 31.06 | 1.61 | 445.79 |  |
|  | 11:00 | 29.41 | 1.32 | 417.27 |  |
|  | 12:00 | 29.2 | 1.32 | 420.58 |  |
|  | 13:00 | 29 | 1.19 | 420.09 |  |
|  | 14:00 | 28.37 | 1.64 | 415.46 |  |
|  | 15:00 | 29.95 | 0.83 | 419.21 |  |
|  | 16:00 | 29.41 | 1.34 | 412.56 |  |
|  | 17:00 | 28.15 | 1.15 | 400.79 |  |
|  | 18:00 | 29.82 | 1.64 | 438.11 |  |
|  | 19:00 | 28.67 | 1.57 | 397.28 |  |
|  | 20:00 | 27.52 | 1.89 | 381.09 |  |
|  | 21:00 | 27.83 | 10.65 | 401.2 |  |
|  | 22:00 | 27.66 | 66.27 | 396.63 |  |
|  | 23:00 | 28.23 | 48.76 | 365.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |