山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-06 | 46 | 7.92 | 44.5 | 4.77 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-06 锅炉 | 0:00 | 29.13 | 6.59 | 378.22 |  |
|  | 1:00 | 28.18 | 1.97 | 373.64 |  |
|  | 2:00 | 27.88 | 2.49 | 357.05 |  |
|  | 3:00 | 29.27 | 5.05 | 422.64 |  |
|  | 4:00 | 28.36 | 4.47 | 411.05 |  |
|  | 5:00 | 29.06 | 9.6 | 455.38 |  |
|  | 6:00 | 29.25 | 2.15 | 456.89 |  |
|  | 7:00 | 29.75 | 3.24 | 469.73 |  |
|  | 8:00 | 31.41 | 7.38 | 500.01 |  |
|  | 9:00 | 30.4 | 2 | 450.9 |  |
|  | 10:00 | 29.2 | 3.19 | 452.27 |  |
|  | 11:00 | 29.36 | 1.19 | 440.16 |  |
|  | 12:00 | 28.85 | 1.43 | 449.26 |  |
|  | 13:00 | 29.18 | 1.45 | 432.46 |  |
|  | 14:00 | 28.62 | 1.88 | 397.6 |  |
|  | 15:00 | 27.67 | 2.25 | 362.19 |  |
|  | 16:00 | 28.2 | 6.2 | 395.26 |  |
|  | 17:00 | 27.88 | 1.37 | 381.58 |  |
|  | 18:00 | 27.74 | 27.05 | 374.41 |  |
|  | 19:00 | 27.64 | 40.45 | 403.27 |  |
|  | 20:00 | 28.26 | 38.42 | 419.57 |  |
|  | 21:00 | 30.02 | 2.32 | 446.27 |  |
|  | 22:00 | 29.16 | 4.26 | 428.75 |  |
|  | 23:00 | 30.77 | 1.6 | 449.29 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |