山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-07 | 30 | 7.9 | 23 | 9 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-07 锅炉 | 0:00 | 29.76 | 6.8 | 447.23 |  |
|  | 1:00 | 28.75 | 1.56 | 425.86 |  |
|  | 2:00 | 31.3 | 57.61 | 461.3 |  |
|  | 3:00 | 31.85 | 51.88 | 476.4 |  |
|  | 4:00 | 29.4 | 15.08 | 446.98 |  |
|  | 5:00 | 26.69 | 2.24 | 455.61 |  |
|  | 6:00 | 29.62 | 56.08 | 455.06 |  |
|  | 7:00 | 30.19 | 76.05 | 474.71 |  |
|  | 8:00 | 30.15 | 12.24 | 470.6 |  |
|  | 9:00 | 29.69 | 1.76 | 467.23 |  |
|  | 10:00 | 30.36 | 1.61 | 462.5 |  |
|  | 11:00 | 29.06 | 1.01 | 422.65 |  |
|  | 12:00 | 27.81 | 1.64 | 411.82 |  |
|  | 13:00 | 28.61 | 1.54 | 396.23 |  |
|  | 14:00 | 28.35 | 1.62 | 392.16 |  |
|  | 15:00 | 28.9 | 1.71 | 378.41 |  |
|  | 16:00 | 28.42 | 16.72 | 381.93 |  |
|  | 17:00 | 29.27 | 1.89 | 418.84 |  |
|  | 18:00 | 27.9 | 3.38 | 402.3 |  |
|  | 19:00 | 29.26 | 1.6 | 446.92 |  |
|  | 20:00 | 29.29 | 3.13 | 446.18 |  |
|  | 21:00 | 29.15 | 1.82 | 455.52 |  |
|  | 22:00 | 29.65 | 1.11 | 460.83 |  |
|  | 23:00 | 29.97 | 2.55 | 450.5 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |