山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-08 | 34 | 8.04 | 48.5 | 8.11 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-08 锅炉 | 0:00 | 30.19 | 24.13 | 467.63 |  |
|  | 1:00 | 31.42 | 5.15 | 474.13 |  |
|  | 2:00 | 30.72 | 8.24 | 467.54 |  |
|  | 3:00 | 30.77 | 1.46 | 473.14 |  |
|  | 4:00 | 29.39 | 12.95 | 437.17 |  |
|  | 5:00 | 30.63 | 2.34 | 459.43 |  |
|  | 6:00 | 30.03 | 27.1 | 443.68 |  |
|  | 7:00 | 30.64 | 18.57 | 456.04 |  |
|  | 8:00 | 30.57 | 10.79 | 444.94 |  |
|  | 9:00 | 30.81 | 1.81 | 431.95 |  |
|  | 10:00 | 31.89 | 10.58 | 385.7 |  |
|  | 11:00 | 29.72 | 1.62 | 389.03 |  |
|  | 12:00 | 28.93 | 3.17 | 395.55 |  |
|  | 13:00 | 28.98 | 1.31 | 398.45 |  |
|  | 14:00 | 28.06 | 25.34 | 381.07 |  |
|  | 15:00 | 27.74 | 53.77 | 360.08 |  |
|  | 16:00 | 29.13 | 33.9 | 337.07 |  |
|  | 17:00 | 27.64 | 9.53 | 326.99 |  |
|  | 18:00 | 28.41 | 4.51 | 382.02 |  |
|  | 19:00 | 28.58 | 1.76 | 400.8 |  |
|  | 20:00 | 28.24 | 7 | 354.62 |  |
|  | 21:00 | 29.43 | 1.98 | 398.27 |  |
|  | 22:00 | 29.15 | 3.41 | 371.91 |  |
|  | 23:00 | 28.79 | 1.45 | 415.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |