山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-09 | 29 | 7.9 | 38.6 | 17.6 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-09 锅炉 | 0:00 | 29.48 | 11.77 | 429.29 |  |
|  | 1:00 | 29.29 | 11.32 | 413.36 |  |
|  | 2:00 | 31.79 | 3.24 | 459.39 |  |
|  | 3:00 | 30.2 | 1.96 | 424.16 |  |
|  | 4:00 | 29.42 | 9.29 | 384.18 |  |
|  | 5:00 | 28.73 | 10.43 | 398.15 |  |
|  | 6:00 | 29.73 | 10.46 | 370.49 |  |
|  | 7:00 | 29.63 | 26.33 | 405.88 |  |
|  | 8:00 | 29.69 | 6.09 | 424.41 |  |
|  | 9:00 | 28.87 | 9.65 | 407.02 |  |
|  | 10:00 | 28.53 | 3.61 | 394.02 |  |
|  | 11:00 | 28.96 | 6.8 | 374.81 |  |
|  | 12:00 | 26.57 | 1.01 | 290.44 |  |
|  | 13:00 | 28.75 | 2.36 | 368.96 |  |
|  | 14:00 | 29.69 | 1.97 | 387.25 |  |
|  | 15:00 | 29.13 | 2.12 | 339.1 |  |
|  | 16:00 | 30.44 | 2.39 | 437.06 |  |
|  | 17:00 | 29.33 | 2.52 | 409.49 |  |
|  | 18:00 | 25.95 | 1.63 | 348.57 |  |
|  | 19:00 | 28.68 | 19.74 | 435.82 |  |
|  | 20:00 | 28.28 | 1.93 | 433.19 |  |
|  | 21:00 | 26.78 | 2.61 | 379.15 |  |
|  | 22:00 | 28.29 | 4.15 | 421.03 |  |
|  | 23:00 | 30.83 | 3.03 | 494.69 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |