山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-10 | 31 | 8.12 | 50.2 | 14.7 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-10 锅炉 | 0:00 | 29.25 | 1.65 | 446.25 |  |
|  | 1:00 | 30.33 | 7 | 471.83 |  |
|  | 2:00 | 29.96 | 1.58 | 452.35 |  |
|  | 3:00 | 29.28 | 1.68 | 461.74 |  |
|  | 4:00 | 28.5 | 1.51 | 431.52 |  |
|  | 5:00 | 29.18 | 25.11 | 481.28 |  |
|  | 6:00 | 28.64 | 1.94 | 472.6 |  |
|  | 7:00 | 28.93 | 34.39 | 463.93 |  |
|  | 8:00 | 29.42 | 3.19 | 498.3 |  |
|  | 9:00 | 28.49 | 2.21 | 441.14 |  |
|  | 10:00 | 28.98 | 2.3 | 442.33 |  |
|  | 11:00 | 28.42 | 12.27 | 449.66 |  |
|  | 12:00 | 31.09 | 1.46 | 492.96 |  |
|  | 13:00 | 29.41 | 1.03 | 451.57 |  |
|  | 14:00 | 28.91 | 1.46 | 399.07 |  |
|  | 15:00 | 29.77 | 1.98 | 451.12 |  |
|  | 16:00 | 30.94 | 1.72 | 468.07 |  |
|  | 17:00 | 28.81 | 7.57 | 421.67 |  |
|  | 18:00 | 26.94 | 1.49 | 368.06 |  |
|  | 19:00 | 27.12 | 7.47 | 367.09 |  |
|  | 20:00 | 27.62 | 1.79 | 378.03 |  |
|  | 21:00 | 27.94 | 1.57 | 389.2 |  |
|  | 22:00 | 27.19 | 1.91 | 378.52 |  |
|  | 23:00 | 27.74 | 21.37 | 407.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |