山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-12 | 40 | 8.1 | 84 | 15.6 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-12 锅炉 | 0:00 | 29.46 | 4.63 | 423.97 |  |
|  | 1:00 | 28.53 | 15.75 | 402.81 |  |
|  | 2:00 | 27.92 | 21.92 | 407.17 |  |
|  | 3:00 | 28.83 | 13.64 | 418.53 |  |
|  | 4:00 | 28.5 | 14.54 | 424.08 |  |
|  | 5:00 | 28.41 | 11.08 | 407.53 |  |
|  | 6:00 | 28.71 | 8.57 | 407.03 |  |
|  | 7:00 | 28.55 | 7.65 | 404.85 |  |
|  | 8:00 | 29.51 | 4.23 | 418.76 |  |
|  | 9:00 | 27.64 | 4.87 | 383.09 |  |
|  | 10:00 | 28.06 | 2.36 | 404.54 |  |
|  | 11:00 | 27.14 | 8.7 | 383.29 |  |
|  | 12:00 | 27.62 | 8.42 | 392.51 |  |
|  | 13:00 | 27.95 | 2 | 381.95 |  |
|  | 14:00 | 27.55 | 1.31 | 372.97 |  |
|  | 15:00 | 27.5 | 11.49 | 363.55 |  |
|  | 16:00 | 27.27 | 75.95 | 351.74 |  |
|  | 17:00 | 27.05 | 69.03 | 363.58 |  |
|  | 18:00 | 27.6 | 8.77 | 378.78 |  |
|  | 19:00 | 27.73 | 4.72 | 376.14 |  |
|  | 20:00 | 27.03 | 58.44 | 396.27 |  |
|  | 21:00 | 27.38 | 57.68 | 392.29 |  |
|  | 22:00 | 28.26 | 57.13 | 420.82 |  |
|  | 23:00 | 27.63 | 58.92 | 415.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |