山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-14 | 29 | 8.03 | 39.8 | 7.81 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-14 锅炉 | 0:00 | 28.83 | 26.4 | 397.32 |  |
|  | 1:00 | 27.43 | 2.79 | 373.44 |  |
|  | 2:00 | 27.36 | 50.09 | 375.14 |  |
|  | 3:00 | 28.1 | 62.69 | 388.22 |  |
|  | 4:00 | 27.92 | 59 | 372.65 |  |
|  | 5:00 | 29.08 | 59.65 | 395.47 |  |
|  | 6:00 | 27.79 | 36.49 | 340.5 |  |
|  | 7:00 | 28.86 | 10.91 | 368.13 |  |
|  | 8:00 | 28.34 | 27.81 | 349.96 |  |
|  | 9:00 | 26.85 | 12.03 | 322.11 |  |
|  | 10:00 | 27.22 | 16.77 | 393.23 |  |
|  | 11:00 | 27.05 | 6.5 | 378.44 |  |
|  | 12:00 | 27.11 | 16.98 | 387.5 |  |
|  | 13:00 | 27.28 | 1.52 | 392.39 |  |
|  | 14:00 | 27.25 | 1.15 | 385.36 |  |
|  | 15:00 | 27.16 | 1.84 | 375.84 |  |
|  | 16:00 | 27.06 | 8.53 | 348.55 |  |
|  | 17:00 | 26.69 | 1.17 | 386.73 |  |
|  | 18:00 | 27.08 | 11.02 | 353.93 |  |
|  | 19:00 | 26.66 | 4.05 | 371.3 |  |
|  | 20:00 | 27.23 | 4.66 | 344.28 |  |
|  | 21:00 | 25.76 | 2.33 | 265.55 |  |
|  | 22:00 | 26.69 | 4.7 | 256.28 |  |
|  | 23:00 | 26.09 | 1.53 | 266.69 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |