山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-15 | 31 | 8.13 | 40.7 | 7.92 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-15 锅炉 | 0:00 | 26.43 | 31.1 | 248.91 |  |
|  | 1:00 | 26.24 | 74.48 | 384.69 |  |
|  | 2:00 | 26.4 | 56.7 | 409.19 |  |
|  | 3:00 | 26.36 | 4.37 | 399.27 |  |
|  | 4:00 | 27.18 | 18.88 | 339.7 |  |
|  | 5:00 | 26.26 | 56.82 | 391.85 |  |
|  | 6:00 | 26.2 | 49.61 | 388.58 |  |
|  | 7:00 | 26.36 | 68.56 | 411.47 |  |
|  | 8:00 | 26.66 | 61.21 | 385.17 |  |
|  | 9:00 | 26.37 | 71.3 | 412.63 |  |
|  | 10:00 | 26.65 | 52.55 | 379.55 |  |
|  | 11:00 | 26.78 | 4.37 | 422.31 |  |
|  | 12:00 | 26.63 | 1.58 | 395.67 |  |
|  | 13:00 | 26.44 | 2.05 | 376.22 |  |
|  | 14:00 | 26.99 | 2.08 | 358.48 |  |
|  | 15:00 | 27.06 | 1.56 | 400.9 |  |
|  | 16:00 | 27.29 | 1.63 | 373.88 |  |
|  | 17:00 | 27 | 1.01 | 390.55 |  |
|  | 18:00 | 26.97 | 1.67 | 384.97 |  |
|  | 19:00 | 27.6 | 1.48 | 415.82 |  |
|  | 20:00 | 27.59 | 1.47 | 421.61 |  |
|  | 21:00 | 27.7 | 1.52 | 425.89 |  |
|  | 22:00 | 27.75 | 1.11 | 434.77 |  |
|  | 23:00 | 28.3 | 1.61 | 432.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |