山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-16 | 30 | 8.1 | 37.2 | 7.22 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-16 锅炉 | 0:00 | 32.86 | 2.04 | 395.11 |  |
|  | 1:00 | 32.84 | 1.81 | 469.29 |  |
|  | 2:00 | 32.77 | 2.1 | 430.09 |  |
|  | 3:00 | 32.71 | 1.3 | 462.15 |  |
|  | 4:00 | 32.72 | 1.88 | 429.03 |  |
|  | 5:00 | 32.77 | 3.23 | 446.4 |  |
|  | 6:00 | 32.79 | 2.34 | 421.05 |  |
|  | 7:00 | 32.82 | 5.79 | 449.42 |  |
|  | 8:00 | 32.85 | 2.87 | 431.57 |  |
|  | 9:00 | 32.74 | 2.15 | 409.36 |  |
|  | 10:00 | 32.92 | 2.46 | 374.72 |  |
|  | 11:00 | 32.91 | 1.32 | 375.26 |  |
|  | 12:00 | 32.88 | 2.97 | 336.98 |  |
|  | 13:00 | 32.95 | 2.18 | 331 |  |
|  | 14:00 | 32.96 | 1.94 | 346.87 |  |
|  | 15:00 | 32.9 | 1.83 | 356.94 |  |
|  | 16:00 | 32.84 | 1.18 | 283.25 |  |
|  | 17:00 | 32.79 | 2.09 | 333.87 |  |
|  | 18:00 | 32.79 | 1.4 | 317.57 |  |
|  | 19:00 | 32.89 | 9.06 | 326.75 |  |
|  | 20:00 | 32.86 | 1.67 | 322 |  |
|  | 21:00 | 32.85 | 1.15 | 427.38 |  |
|  | 22:00 | 32.92 | 1.79 | 429.64 |  |
|  | 23:00 | 32.9 | 2.22 | 439.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |