山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-17 | 28 | 8.04 | 40.6 | 3.9 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-17 锅炉 | 0:00 | 28.28 | 1.61 | 451.39 |  |
|  | 1:00 | 28.6 | 1.22 | 442.57 |  |
|  | 2:00 | 28.95 | 1.75 | 462.24 |  |
|  | 3:00 | 28.99 | 2.09 | 479.65 |  |
|  | 4:00 | 29.3 | 1.35 | 489.84 |  |
|  | 5:00 | 28.51 | 1.43 | 504.58 |  |
|  | 6:00 | 28.02 | 2.43 | 493.31 |  |
|  | 7:00 | 28.07 | 5.23 | 492.36 |  |
|  | 8:00 | 27.93 | 2.06 | 454.03 |  |
|  | 9:00 | 27.38 | 28.76 | 401.55 |  |
|  | 10:00 | 26.91 | 4.61 | 374.85 |  |
|  | 11:00 | 27.75 | 2.65 | 425.75 |  |
|  | 12:00 | 27.56 | 1.19 | 414.66 |  |
|  | 13:00 | 27.71 | 1.44 | 404.12 |  |
|  | 14:00 | 27.68 | 1.37 | 398.86 |  |
|  | 15:00 | 27.91 | 1.18 | 400.78 |  |
|  | 16:00 | 28.04 | 1.74 | 425.11 |  |
|  | 17:00 | 28.17 | 50.61 | 447.56 |  |
|  | 18:00 | 27.81 | 118.66 | 456.14 |  |
|  | 19:00 | 27.92 | 107.29 | 428.43 |  |
|  | 20:00 | 27.92 | 99.04 | 358.45 |  |
|  | 21:00 | 31.46 | 109.08 | 385.28 |  |
|  | 22:00 | 35.37 | 225.83 | 0.61 |  |
|  | 23:00 | 33.1 | 110.28 | 0.43 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |