山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-18 | 51 | 8.11 | 54.2 | 13.8 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-18 锅炉 | 0:00 | 32.72 | 83.93 | 0.29 |  |
|  | 1:00 | 45.5 | 74.61 | 77.24 |  |
|  | 2:00 | 35.35 | 64.05 | 12.65 |  |
|  | 3:00 | 33.65 | 86.76 | 0.32 |  |
|  | 4:00 | 35.81 | 83.14 | 0.38 |  |
|  | 5:00 | 35.68 | 84.15 | 0.18 |  |
|  | 6:00 | 32.9 | 86.91 | 0.27 |  |
|  | 7:00 | 32.21 | 73.24 | 0.35 |  |
|  | 8:00 | 55.49 | 51.64 | 411.16 |  |
|  | 9:00 | 73.76 | 106.21 | 877.7 |  |
|  | 10:00 | 58.53 | 165.85 | 479.45 |  |
|  | 11:00 | 58.13 | 186.47 | 434.72 |  |
|  | 12:00 | 60.12 | 3.77 | 355.85 |  |
|  | 13:00 | 62.24 | 84.23 | 428.22 |  |
|  | 14:00 | 77.01 | 284.1 | 340.88 |  |
|  | 15:00 | 75.19 | 192.45 | 374.34 |  |
|  | 16:00 | 79.49 | 221.14 | 581.03 |  |
|  | 17:00 | 77.07 | 220.05 | 519.82 |  |
|  | 18:00 | 70.57 | 7.03 | 445.67 |  |
|  | 19:00 | 67.4 | 44.7 | 433.19 |  |
|  | 20:00 | 68.55 | 171.65 | 446 |  |
|  | 21:00 | 67.71 | 170.36 | 398.45 |  |
|  | 22:00 | 69.38 | 227.84 | 437.91 |  |
|  | 23:00 | 71.37 | 206.88 | 401.79 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |