山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-19 | 34 | 8.18 | 40.7 | 7.58 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-19 锅炉 | 0:00 | 73.88 | 182.23 | 517.9 |  |
|  | 1:00 | 68.62 | 144.83 | 425.55 |  |
|  | 2:00 | 67.07 | 3.27 | 295 |  |
|  | 3:00 | 74.54 | 39.32 | 440.64 |  |
|  | 4:00 | 67.24 | 282.84 | 406.52 |  |
|  | 5:00 | 71.02 | 306.52 | 395.22 |  |
|  | 6:00 | 72.74 | 240.74 | 414.8 |  |
|  | 7:00 | 71.43 | 250.55 | 402.39 |  |
|  | 8:00 | 81.13 | 370.04 | 470.63 |  |
|  | 9:00 | 70.56 | 291.91 | 340.61 |  |
|  | 10:00 | 67 | 342.01 | 419.24 |  |
|  | 11:00 | 67.99 | 486.49 | 431.7 |  |
|  | 12:00 | 74.71 | 428.64 | 411.4 |  |
|  | 13:00 | 73.2 | 356.61 | 389.51 |  |
|  | 14:00 | 71.95 | 209.74 | 372.92 |  |
|  | 15:00 | 76.29 | 294.19 | 474.94 |  |
|  | 16:00 | 74.63 | 130.46 | 380.14 |  |
|  | 17:00 | 71.28 | 29.4 | 440.63 |  |
|  | 18:00 | 71.92 | 389.98 | 343.07 |  |
|  | 19:00 | 71.53 | 331.83 | 338.23 |  |
|  | 20:00 | 70.85 | 354.9 | 447.89 |  |
|  | 21:00 | 71.28 | 396.06 | 386.56 |  |
|  | 22:00 | 70.01 | 249.39 | 418.05 |  |
|  | 23:00 | 69.81 | 251.85 | 463.8 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |