山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-20 | 51 | 8.15 | 94.6 | 13.16 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-20 锅炉 | 0:00 | 34.88 | 178.03 | 221.47 |  |
|  | 1:00 | 34.88 | 185.73 | 172.03 |  |
|  | 2:00 | 34.89 | 153.85 | 205.28 |  |
|  | 3:00 | 34.91 | 159.69 | 221.77 |  |
|  | 4:00 | 34.8 | 165.91 | 189.74 |  |
|  | 5:00 | 34.79 | 160.91 | 173.66 |  |
|  | 6:00 | 34.76 | 142.41 | 196.02 |  |
|  | 7:00 | 34.74 | 153.58 | 209.16 |  |
|  | 8:00 | 34.71 | 143.46 | 191.64 |  |
|  | 9:00 | 34.21 | 144.24 | 171.04 |  |
|  | 10:00 | 34.2 | 152.1 | 192.28 |  |
|  | 11:00 | 34 | 170.61 | 226.72 |  |
|  | 12:00 | 33.9 | 145.59 | 211.24 |  |
|  | 13:00 | 33.91 | 148.78 | 242.16 |  |
|  | 14:00 | 34.9 | 140.61 | 196.76 |  |
|  | 15:00 | 34.07 | 143.01 | 233.66 |  |
|  | 16:00 | 34.02 | 122.79 | 210.5 |  |
|  | 17:00 | 34.04 | 106.12 | 206.8 |  |
|  | 18:00 | 34.07 | 163.22 | 233.14 |  |
|  | 19:00 | 34.04 | 187.4 | 210.24 |  |
|  | 20:00 | 34.1 | 169.92 | 224.75 |  |
|  | 21:00 | 34.14 | 175.06 | 247.56 |  |
|  | 22:00 | 34.32 | 146.59 | 217.96 |  |
|  | 23:00 | 34.33 | 121.76 | 225.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |