山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-21 | 01:00 | 70.04 | 322.22 | 499.51 |
|  | 02:00 | 66.34 | 371.44 | 403.74 |
|  | 03:00 | 69 | 322.02 | 473.36 |
|  | 04:00 | 72.53 | 323.36 | 539.32 |
|  | 05:00 | 70.38 | 341.68 | 491.71 |
|  | 06:00 | 71.1 | 362.94 | 427.31 |
|  | 07:00 | 71.63 | 308.32 | 460.73 |
|  | 08:00 | 70.23 | 296.28 | 476.88 |
|  | 09:00 | 72.04 | 308.65 | 480.16 |
|  | 10:00 | 68.08 | 283.22 | 397.95 |
|  | 11:00 | 65.32 | 268.64 | 416.47 |
|  | 12:00 | 66.25 | 318.12 | 446.08 |
|  | 13:00 | 67.49 | 213.69 | 434.32 |
|  | 14:00 | 66.58 | 3.59 | 384.36 |
|  | 15:00 | 70.13 | 63.26 | 401.62 |
|  | 16:00 | 69.57 | 69.81 | 420.05 |
|  | 17:00 | 69.66 | 103.63 | 478.07 |
|  | 18:00 | 69.01 | 249.45 | 373.98 |
|  | 19:00 | 72.1 | 201.04 | 346.53 |
|  | 20:00 | 66.83 | 178 | 445.09 |
|  | 21:00 | 63.25 | 184.86 | 402.14 |
|  | 22:00 | 66.25 | 273.62 | 443.73 |
|  | 23:00 | 66.9 | 276.51 | 427.37 |
|  | 24:00 | 66.85 | 281.71 | 458.08 |
| 平均 |  | 68.65 | 246.92 | 438.69 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 连续排放 | 连续排放 | 连续排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.09 | 6~9 | —— | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 36.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.1 | <25 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 29 | <150 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟