山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-22 | 01:00 | 62.09 | 228.87 | 405.06 |
|  | 02:00 | 62.78 | 177.18 | 429.04 |
|  | 03:00 | 63.53 | 188.45 | 411.48 |
|  | 04:00 | 63.16 | 276.96 | 439.77 |
|  | 05:00 | 59.86 | 200.3 | 368.66 |
|  | 06:00 | 61.78 | 2.85 | 366.49 |
|  | 07:00 | 60.67 | 43.86 | 352.94 |
|  | 08:00 | 63.85 | 267.41 | 418 |
|  | 09:00 | 64.76 | 276.03 | 433.96 |
|  | 10:00 | 64.19 | 269.24 | 434.58 |
|  | 11:00 | 62.14 | 271.13 | 388.37 |
|  | 12:00 | 63.11 | 255.82 | 429.51 |
|  | 13:00 | 62.44 | 232.8 | 406.26 |
|  | 14:00 | 62.52 | 31.81 | 343.14 |
|  | 15:00 | 60.77 | 13.85 | 319.77 |
|  | 16:00 | 63.8 | 254.21 | 376.89 |
|  | 17:00 | 62.88 | 235.33 | 385.63 |
|  | 18:00 | 64.04 | 326.34 | 497.39 |
|  | 19:00 | 63.15 | 418.33 | 549.78 |
|  | 20:00 | 64.34 | 146.46 | 395.45 |
|  | 21:00 | 62.84 | 182.29 | 391.25 |
|  | 22:00 | 62.93 | 298.9 | 408.76 |
|  | 23:00 | 63.22 | 304.8 | 384.57 |
|  | 24:00 | 62.73 | 303.26 | 433.72 |
| 平均 |  | 62.81 | 216.94 | 407.1 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 连续排放 | 连续排放 | 连续排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.2 | 6~9 | —— | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 25.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.27 | <25 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 24 | <150 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟