山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-23 | 01:00 | 66.16 | 321.01 | 488.94 |
|  | 02:00 | 67.01 | 292.35 | 495.59 |
|  | 03:00 | 47.65 | 222.21 | 439.79 |
|  | 04:00 | 35.94 | 156.97 | 476.76 |
|  | 05:00 | 36.95 | 184.07 | 521.81 |
|  | 06:00 | 35.7 | 140.49 | 462.93 |
|  | 07:00 | 33.9 | 149.01 | 462.77 |
|  | 08:00 | 34.65 | 131.18 | 398.08 |
|  | 09:00 | 35.08 | 124.61 | 445.62 |
|  | 10:00 | 35.02 | 175.01 | 409.73 |
|  | 11:00 | 47.59 | 181.7 | 394.27 |
|  | 12:00 | 63.3 | 228.02 | 417.29 |
|  | 13:00 | 61.15 | 132.67 | 374.21 |
|  | 14:00 | 60.55 | 236.85 | 418.29 |
|  | 15:00 | 61 | 235.53 | 388.14 |
|  | 16:00 | 63.59 | 260.18 | 464.13 |
|  | 17:00 | 63.73 | 246.31 | 456.41 |
|  | 18:00 | 60.07 | 185.97 | 407.36 |
|  | 19:00 | 61.39 | 167.74 | 428.33 |
|  | 20:00 | 60.3 | 215.04 | 436.12 |
|  | 21:00 | 61.52 | 229.52 | 446.33 |
|  | 22:00 | 61.24 | 233.49 | 441.29 |
|  | 23:00 | 61.74 | 236.31 | 438.81 |
|  | 24:00 | 63.94 | 239.16 | 445.01 |
| 平均 |  | 52.43 | 202.27 | 439.73 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 连续排放 | 连续排放 | 连续排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.06 | 6~9 | —— | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 23.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.88 | <25 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 27 | <150 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟