山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-26 | 01:00 | 63.07 | 9.59 | 448.89 |
|  | 02:00 | 60.93 | 9.18 | 419.85 |
|  | 03:00 | 60.05 | 15.51 | 421.71 |
|  | 04:00 | 62.12 | 9.21 | 468.87 |
|  | 05:00 | 63.57 | 5.14 | 456.65 |
|  | 06:00 | 62.3 | 18.35 | 452.77 |
|  | 07:00 | 62.19 | 6.78 | 450.62 |
|  | 08:00 | 65.19 | 6.26 | 474.98 |
|  | 09:00 | 62.42 | 14.32 | 427.67 |
|  | 10:00 | 60.97 | 9.32 | 389.15 |
|  | 11:00 | 58.56 | 11.68 | 389.31 |
|  | 12:00 | 59.82 | 3.66 | 422.92 |
|  | 13:00 | 58.99 | 11.73 | 369.63 |
|  | 14:00 | 60.38 | 12.96 | 378.68 |
|  | 15:00 | 57.6 | 9.47 | 348.98 |
|  | 16:00 | 60.57 | 7.35 | 368.87 |
|  | 17:00 | 58.46 | 3.5 | 343.02 |
|  | 18:00 | 59.59 | 7.45 | 361.25 |
|  | 19:00 | 55.7 | 6.44 | 314.33 |
|  | 20:00 | 59.32 | 10.84 | 390.47 |
|  | 21:00 | 60.64 | 4.51 | 381.67 |
|  | 22:00 | 61.9 | 7.69 | 414.94 |
|  | 23:00 | 65.25 | 9.83 | 425.45 |
|  | 24:00 | 63.21 | 15.46 | 420.44 |
| 平均 |  | 60.95 | 9.43 | 405.88 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.02 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 36.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 10.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟