山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-28 | 01:00 | 34.39 | 1.54 | 426.84 |
|  | 02:00 | 33.1 | 1.56 | 408.22 |
|  | 03:00 | 34.47 | 4.21 | 429.03 |
|  | 04:00 | 35.24 | 1.16 | 449.07 |
|  | 05:00 | 35.37 | 9.85 | 455.52 |
|  | 06:00 | 34.35 | 1.16 | 432.56 |
|  | 07:00 | 34.58 | 4.22 | 449.96 |
|  | 08:00 | 35.26 | 1.24 | 424.5 |
|  | 09:00 | 34.5 | 5.16 | 452.95 |
|  | 10:00 | 34.17 | 1.58 | 441.33 |
|  | 11:00 | 57.85 | 13.26 | 440.29 |
|  | 12:00 | 60.71 | 2.24 | 473.43 |
|  | 13:00 | 56.28 | 6.82 | 410.73 |
|  | 14:00 | 56.94 | 2.26 | 422.44 |
|  | 15:00 | 55.73 | 13.19 | 397.42 |
|  | 16:00 | 58.09 | 2.22 | 462.07 |
|  | 17:00 | 57.38 | 5.18 | 436.74 |
|  | 18:00 | 56.85 | 2.39 | 403.19 |
|  | 19:00 | 53.97 | 5.94 | 365.81 |
|  | 20:00 | 57.32 | 2.22 | 381.88 |
|  | 21:00 | 56.93 | 18.05 | 406.18 |
|  | 22:00 | 57.56 | 2.25 | 436.94 |
|  | 23:00 | 58.71 | 15.9 | 458.48 |
|  | 24:00 | 59.28 | 2.49 | 415.73 |
| 平均 |  | 47.88 | 5.25 | 428.39 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.03 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.33 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟