山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-31 | 01:00 | 36.08 | 7.89 | 515.69 |
|  | 02:00 | 34.04 | 1.91 | 459.84 |
|  | 03:00 | 33.94 | 10.71 | 449.24 |
|  | 04:00 | 34.63 | 2.1 | 469.79 |
|  | 05:00 | 35.5 | 2.14 | 452.95 |
|  | 06:00 | 34.41 | 7.18 | 438.48 |
|  | 07:00 | 34.22 | 4.64 | 479.35 |
|  | 08:00 | 34.14 | 4.23 | 425.07 |
|  | 09:00 | 34.97 | 8.47 | 446.49 |
|  | 10:00 | 43.62 | 3.7 | 468.24 |
|  | 11:00 | 63.21 | 10.17 | 469.01 |
|  | 12:00 | 61.55 | 15.18 | 439.31 |
|  | 13:00 | 60.12 | 7.05 | 426.51 |
|  | 14:00 | 60.31 | 8.5 | 406.65 |
|  | 15:00 | 58.24 | 16.5 | 425.92 |
|  | 16:00 | 60.45 | 11.27 | 412.62 |
|  | 17:00 | 60.69 | 19.86 | 454.3 |
|  | 18:00 | 59.94 | 14.94 | 460.63 |
|  | 19:00 | 59.07 | 18.24 | 449.44 |
|  | 20:00 | 60.88 | 12.83 | 452.89 |
|  | 21:00 | 62.89 | 34.13 | 467.12 |
|  | 22:00 | 60.92 | 6.85 | 470.5 |
|  | 23:00 | 58.67 | 2.86 | 385.54 |
|  | 24:00 | 59.49 | 26.08 | 419.63 |
| 平均 |  | 50.08 | 10.73 | 447.72 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-31 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.09 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 38.32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.87 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟