山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-2 | 01:00 | 64.97 | 2.93 | 419.99 |
|  | 02:00 | 65.78 | 3.17 | 412.95 |
|  | 03:00 | 62.94 | 2.5 | 409.81 |
|  | 04:00 | 63.52 | 2.54 | 441.61 |
|  | 05:00 | 58.72 | 3.66 | 424.09 |
|  | 06:00 | 37.11 | 1.39 | 459.8 |
|  | 07:00 | 37.92 | 2.42 | 451.11 |
|  | 08:00 | 35.78 | 1.25 | 425.82 |
|  | 09:00 | 37.76 | 1.41 | 440.96 |
|  | 10:00 | 35.34 | 1.34 | 415.59 |
|  | 11:00 | 35.22 | 3.51 | 400.64 |
|  | 12:00 | 36.99 | 1.44 | 435.9 |
|  | 13:00 | 37.34 | 1.47 | 447.87 |
|  | 14:00 | 36.39 | 1.44 | 449.78 |
|  | 15:00 | 37.6 | 1.91 | 437.49 |
|  | 16:00 | 35.88 | 1.42 | 397.67 |
|  | 17:00 | 36.19 | 1.45 | 429.78 |
|  | 18:00 | 36.57 | 1.5 | 443.57 |
|  | 19:00 | 35.87 | 1.42 | 415.63 |
|  | 20:00 | 35.71 | 1.44 | 441.71 |
|  | 21:00 | 36.28 | 1.47 | 457 |
|  | 22:00 | 37.24 | 1.51 | 465.72 |
|  | 23:00 | 36.91 | 1.49 | 463.42 |
|  | 24:00 | 36.05 | 1.45 | 453.06 |
| 平均 |  | 42.09 | 1.9 | 435.04 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.13 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 68.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.3 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟